ОПРОСНОЙ ЛИСТ

для подбора деаэратора атмосферного

ООО «ТПК «ТЕПЛОТЕРМ»

Силикатный завод

Валерий Тимофеевич

19100, Черкасская обл., г.Монастырище, ул.Мира 2/54

тел.+38 (04746) 2-53-92; (099) 737-50-21;

02081, г.Киев, ул.Урловская 23-Б, оф.242

тел.+38 (044) 33-999-40,41; (067) 361-02-49;

E-mail: info@teploterm.com

www.teploterm.com

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс |  |
| E-mail |  |

| Основные сведения для подбора: |  |
| --- | --- |
| Производительность ДА, м3/час | Номинальная - _____ Максимальная - _____ Минимальная - _____ |
| Предполагаемый бак запаса воды, м3 |  |
| Материал корпуса деаэрационной колонки (внутренние части по умолчанию изготавливаются из н/ж стали) | Углеродистая сталь □ Нержавеющая сталь □ |
| Соединение колонки деаэрационной с баком | Фланцевое □ Под приварку □ |
| Необходимость комплектации охладителем выпара | Да □ Нет □ |
| Материал теплообменных труб охладителя выпара | Нержавеющая сталь □ Латунь □ |
| Необходимость установки предохранительного устройства/гидрозатвора (возможна работа без него при полной комплектации автоматическими устройствами) | Да □ Нет □ |
| Давление пара на ветке паропровода для деаэрационной установки, бар | _________ |
| Необходимость комплектации редукционной установкой для понижения давления пара | Да □ Нет □ |
| Необходимость комплектации регулирующими клапанами (подача воды и пара) | Да □ Нет □ |
| Пожелания по управлению регулирующими клапанами | Электропривод □ Пневмопривод □ |
| Необходимость комплектации щитом управления с первичными датчиками (давления, температуры, уровня) | Да □ Нет □ |
| Пожелания по щиту управления | На ПИД-регуляторах ТРМ □ ПЛК ОВЕН+сенс.панель □ ПЛК VIPA+сенс.панель □ |
| Необходимость комплектации холодильником отбора проб | Да □ Нет □ |
| Материал корпуса охладителя отбора проб (теплообменник по умолчанию изготавливаются из н/ж стали) | Углеродистая сталь □ Нержавеющая сталь □ |
| Необходимость теплоизоляции деаэрационной установки | Да □ Нет □ |
| Толщина изоляции, мм | 50 □ 100 □ |
| Необходимость комплектации охладителем деаэрированной воды (теплообменник вода-вода для подогрева/охлаждения деаэрированной воды) | Да □ Нет □ |
| Необходимость комплектации сепаратором непрерывной продувки | Да □ Нет □ |
| Объект |  |
| Требуемое кол-во к поставке |  |
| Дополнительные требования _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ |  |

Заполненный опросной лист просьба отправить по факсу или электронной почте info@teploterm.com