## Лист1
ООО «ТПК «ТЕПЛОТЕРМ» 19100, Черкасская обл., г.Монастырище, ул.Мира 2/54 тел.+38 (04746) 2-53-92; (099) 737-50-21; 02081, г.Киев, ул.Урловская 23-Б, оф.242 тел.+38 (044) 361-02-40; (044) 33-999-40,41; E-mail: info@teploterm.com www.teploterm.com
Опросный лист на подбор горелочного устройства
Название организации
Адрес
телефон
факс
e-mail
Контактное лицо
Должность
| Изготовитель котла |  |  |  | Модель
| Тип котла |  | паровой | водогрейный |  |  | термомаслянный
Мощность котла, кВт
Аэродинамическое сопротивление топки котла по дымовым газам, mbar
Аэродинамическое сопротивление экономайзера по дымовым газам, mbar
или Общее аэродинамическое сопротивление, mbar
КПД котла, %
или номианальная топочная мощность( мощность горелки), кВт
Геометрия топки котла
длина (в направлении факела горелки), мм.
диаметр, мм.
высота, мм.
ширина, мм.
При другой геометрии топки указать другие данные
Вид топлива
| газ |  | дизель | газ/дизель |  | газ/мазут |  | мазут
Другое
Желательно приложить паспорт для жидкого топлива
Давление газа перед запорным краном горелки, mbar
Желаемая комплектация по газу:
Кран газовый шаровый
Газовый фильтр
Аксиальный компенсатор(вибровставка)
Проверочная горелка наличия газа со стойкой
Манометр со стойкой и краном, контроль давления перед регулятором
Манометр со стойкой и краном, контроль давления после регулятора
Реле максимального давления газа
Угловое колено 90º для разворота газовой рампы
Контроль плотности газовых клапанов
Регулятор давления газа
Комплект опорных конструкций для газовой рампы
Желаемая комплектация по жидкому топливу:
Жидкотопливный фильтр
Запорная комбинация с концевым выключателем
Манометр со стойкой и краном, монтаж на насосе горелки
Мановакуумметр со стойкой и краном, монтаж на насосе горелки
Счетчик жидкого топлива
Дополнительная циркуляционная насосная станция с
комплектующими для кольцевого топливопровода.
Необходимость в регулировании мощности котла
(при отсутствии регулятора мощности в комплекте поставки котла)
|  | по давлению пара |  | Рабочее давление пара, бар
|  | по температуре |  | Рабочая температура теплоносителя, ºС
Дополнительный шумопоглощающий кожух
|  | Снижение уровня шума на |  | 10-15 dB(A) |  |  | 20-25 dB(A)
Дополнительные опции:
Частотное регулирование
Кислородное регулирование
Коммуникация или управление через PC
Другие данные, которые Вы считаете необходимо сообщить дополнительно
Ваше предложение прошу отправить мне на (факс / e-mail)
Заполненный опросный лист просьба отправить по электронной почте info@teploterm.com или по факсу. Спасибо!