ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора седельного 2-х и 3-х ходового регулирующего клапана с электроприводом для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (ГВС)

ООО «ТПК «ТЕПЛОТЕРМ»

Силикатный завод

Валерий Тимофеевич

19100, Черкасская обл., г.Монастырище, ул.Мира 2/54

тел.+38 (04746) 2-53-92; (099) 737-50-21;

02081, г.Киев, ул.Урловская 23-Б, оф.242

тел.+38 (044) 361-02-40; (044) 33-999-40,41

E-mail: info@teploterm.com

www.teploterm.com

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| ### Город |  |

| Общие сведения для подбора клапана: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение клапана |  | отопление |  |  |  |  | вентиляция |  |  |  |  | ГВС |  |
| Максимальная тепловая мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление в подающем трубопроводе, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление в обратном трубопроводе, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный температурный график, °С (при температуре наружного воздуха -22 °С) |  | 150-70 |  |  |  | 130-70 |  |  | 105-70 |  |  |  | 95-70 |
| Расход среды через клапан, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перепад давления на клапане при полном его открытии, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип клапана |  |  | 2-х ходовой |  |  |  |  |  | 3-х ходовой |  |  |  |  |
| Режим работы клапана (только для 3-х ходового клапана) |  |  | смеситель |  |  |  |  |  | распределитель |  |  |  |  |

| Общие сведения для подбора электропривода: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания |  | 220В,50Гц 1 |  |  |  | 24В,50Гц 1 |
| Тип управления (только для регулирующего клапана) |  | трехпозиционное |  |  |  | аналоговое 4-20 мА |
|  |  | аналоговое 0-10 В |  |  |  |  |
| Давление закрытия, бар |  |  |  |  |  |  |
| Возвратная пружина |  | Да |  |  | Нет |  |
| Дополнительные коммутирующие микровыключатели приводов и датчики положения клапана |  | Одинарный промежуточный выключатель |  |  |  |  |
|  |  | Сдвоенный промежуточный выключатель |  |  |  |  |
|  |  | Потенциометрический датчик положения штока клапана |  |  |  |  |