ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора проходного запорного или регулирующего клапана с пневмоприводом

ООО «ТПК «ТЕПЛОТЕРМ»

Силикатный завод

Валерий Тимофеевич

19100, Черкасская обл., г.Монастырище, ул.Мира 2/54

тел.+38 (04746) 2-53-92; (099) 737-50-21;

02081, г.Киев, ул.Здолбуновская 7-Д, оф.714

тел.+38 (044) 361-02-40; (044) 574-32-32;

E-mail: info@teploterm.com

www.teploterm.com

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| ### Город |  |

| Общие сведения для подбора клапана: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление среды, бар (избыточное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход среды через клапан, м3/ч (жидкость), кг/ч (пар, газ), нм3/ч (сжатый воздух, газ) |  |  | кг/ч |  |  | м3/ч |  |  | нм3/ч |
| Перепад давления на клапане при полном его открытии, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип клапана |  | запорный |  |  |  |  | регулирующий |  |  |
| Расходная характеристика (только для регулирующего клапана) |  | равнопроцентная |  |  |  |  | линейная |  |  |
|  |  | не имеет значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Желательный материал корпуса |  | чугун GG-25 |  |  |  |  | ковкий чугун GGG-40.3 |  |  |
|  |  | литая сталь 1.0619+N |  |  |  |  | кислотостойкая н/ж сталь 1.4408 |  |  |
|  |  | не имеет значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки клапана |  | в помещении |  |  |  |  | вне помещения |  |  |

| Общие сведения для подбора пневмопривода серии DP (привод одностороннего действия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина управляющего давления, бар | Мин. (не менее 1,2 бар): |  |  |  |  |  |  |  | Макс. (не более 6 бар): |  |  |  |  |  |
| Действие пружины при исчезновении подачи воздуха |  | открывает клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | закрывает клапан |  |  |
| Давление закрытия, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аксессуары к приводу | Датчик-сигнализатор крайнего положения клапана: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | один |  |  |  | два |  |  |  |  | нет необходимости |  |  |  |
|  |  | Пневматический позиционер PS1 (0,2-1,0 бар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электропневматический позиционер EPS13 (4-20 мА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3/2 ходовой соленоидный клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Потенциометрический датчик положения клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Датчик положения клапана (4-20 мА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фильтр-редуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручной дублёр |  |  | требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |
| Необходимость взрывозащиты |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |