ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора редукционного клапана давления прямого действия

ООО «ТПК «ТЕПЛОТЕРМ»

Силикатный завод

Валерий Тимофеевич

19100, Черкасская обл., г.Монастырище, ул.Мира 2/54

тел.+38 (04746) 2-53-92; (099) 737-50-21;

02081, г.Киев, ул.Урловская 23-Б, оф.242

тел.+38 (044) 361-02-40; (044) 33-999-40,41

E-mail: info@teploterm.com

www.teploterm.com

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| ### Город |  |

| Общие сведения для подбора клапана: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление среды перед клапаном, бар (избыточное) | Минимальное: |  |  |  |  |  | Максимальное: |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход среды через клапан, м3/ч (жидкость), кг/ч (пар, газ), нм3/ч (сжатый воздух, газ) |  |  | кг/ч |  |  |  |  |  | м3/ч |  |  |  | нм3/ч |
| Регулируемое давление среды за клапаном, бар (избыточное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость установки приёмного сосуда на импульсной трубке |  | да |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| Желательный материал корпуса |  | чугун GG-25 |  |  |  |  |  |  |  | ковкий чугун GGG-40.3 |  |  |  |
|  |  | литая сталь 1.0619+N |  |  |  |  |  |  |  | не имеет значения |  |  |  |
| Место установки |  | в помещении |  |  |  |  |  |  |  | вне помещения |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемое количество штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |