ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора регулятора температуры прямого действия

ООО «ТПК «ТЕПЛОТЕРМ»

Силикатный завод

Валерий Тимофеевич

19100, Черкасская обл., г.Монастырище, ул.Мира 2/54

тел.+38 (04746) 2-53-92; (099) 737-50-21;

02081, г.Киев, ул.Здолбуновская 7-Д, оф.714

тел.+38 (044) 361-02-40; (044) 574-32-32;

E-mail: info@teploterm.com

Типы термостатических элементов

www.teploterm.com

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| ### Город |  |

| Общие сведения для подбора клапана: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая среда |  |  |  |  |  |  |
| Давление среды, бар (избыточное) |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды, °С |  |  |  |  |  |  |
| Расход среды через клапан, м3/ч (жидкость), кг/ч (пар, газ) |  |  | кг/ч |  |  | м3/ч |
| Перепад давления на клапане, бар |  |  |  |  |  |  |
| Необходимость ручного управления |  | да |  |  | нет |  |
| Желательный материал корпуса |  | чугун GG-25 |  |  | ковкий чугун GGG-40.3 |  |
| Место установки |  | в помещении |  |  | вне помещения |  |

| Общие сведения для подбора термостата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая среда в месте установки чувствительного элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон регулирования температуры, °С: |  |  | 0...+70 |  |  |  |  |  |  |  | +60...+130 |  |  |  |  |
|  |  |  | +30...+100 |  |  |  |  |  |  |  | +130...+200 |  |  |  |  |
| Допустимая погрешность регулирования температуры, °С: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип чувствительного элемента |  |  | стержневой |  |  |  |  |  |  |  | спиральный |  |  |  |  |
| Защитная гильза (только для стержневого элемента) |  | латунь |  |  |  |  |  | н/ж сталь |  |  |  |  | не требуется |  |  |
| Постоянная времени (только для жидкости), сек |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| Длина капилляра, м |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  | 16 |

| Предполагаемое количество штук |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись |  |  |  |  | Дата |  |  |